## 87369
ΑΑ | Είδος Εργασιών | A.T. | Κωδικός Αρθρου | Κωδικός Αναθεώρ . | Μον . Mετρ . | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη (Ευρώ )
[8 empty] | Μερική | Ολική
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Α1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
1 | Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά | Α.01 | ΝΑΟΙΚ Β\23.03 | ΟΙΚ 2303 | m 2 | 680 | 5 | 3400
2 | Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm | Α.02 | ΝΑΟΙΚ Β\61.05 | ΟΙΚ 6104 | kg | 1000 | 2.4 | 2400
3 | Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm | Α.03 | ΝΑΟΙΚ Β\61.06 | ΟΙΚ 6104 | kg | 100 | 2.5 | 250
4 | Ξύλινη επένδυση αίθουσας | Α.04 | ΝΑΟΙΚ Ν\Β52.52.99.01 | ΟΙΚ 5252.1 | m 2 | 400 | 1366.5 | 546600
5 | Θύρα σκηνικών στο επίπεδο σκηνής , ανασυρόμενη προς τα άνω D162, S1α - 715χ 265 (Βλέπε Α17002, Α17004). | Α.05 | ΝΑΟΙΚ Ν\Β62.51.71.08 | ΟΙΚ 6236 | m 2 | 18.95 | 77.68 | 1472
6 | Θύρα σκηνικών υποσκηνίου ανοιγόμενη μεταλλική Α-D51, Α-D52 (Βλέπε Α17001) | Α.06 | ΝΑΟΙΚ Ν\Β62.51.71.09 | ΟΙΚ 6236 | m 2 | 26 | 147.69 | 3839.94
7 | Ξύλινη ψευδοροφή αίθουσας | Α.07 | ΝΑΟΙΚ Ν\Β78.52.99.01 | ΟΙΚ 7809 | m 2 | 200 | 1622.5 | 324500
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α1: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ - ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ | [7 empty] | 882461.94
Α2: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
8 | Πλήρης κατασκευή μονής τουαλέτας καμαρινιών τύπου Μ1 (Βλέπε Α20010, Α20013). | Β.01 | ΝΑΟΙΚ Ν\Β56.12.70.03 | ΟΙΚ 5613.1 | τεμ | 40 | 290 | 11600
9 | Πλήρης κατασκευή διπλής τουαλέτας καμαρινιών τύπου Μ2 (Βλέπε Α20011, Α20013). | Β.02 | ΝΑΟΙΚ Ν\Β56.12.70.04 | ΟΙΚ 5613.1 | τεμ | 4 | 350 | 1400
10 | Πλήρης κατασκευή μονής τουαλέτας μονών καμαρινιών τύπου Μ3 (Βλέπε Α20012, Α20013). | Β.03 | ΝΑΟΙΚ Ν\Β56.12.70.05 | ΟΙΚ 5613.1 | τεμ | 2 | 325 | 650
11 | Προμήθεια και τοποθέτηση καθίσματος πλατείας Α1 (Βλέπε Α20031) | Β.04 | ΝΑΟΙΚ Ν\Β78.97.70.34 | ΟΙΚ 7809 | τεμ | 373 | 200 | 74600
12 | Προμήθεια και τοποθέτηση καθίσματος εξώστη Α2 (Βλέπε Α20032) | Β.05 | ΝΑΟΙΚ Ν\Β78.97.71.01 | ΟΙΚ 7809 | τεμ | 159 | 200 | 31800
13 | Προμήθεια και τοποθέτηση καθίσματος πλατείας Αφαιρούμενα Α1* (Βλέπε Α20031) | Β.06 | ΝΑΟΙΚ Ν\Β78.97.71.02 | ΟΙΚ 7809 | τεμ | 37 | 200 | 7400
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Α2: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ | [7 empty] | 127450
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | [7 empty] | 1009911.94
ΟΜΑΔΑ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_SIGNED.pdf, page 1, docType=BUDGET
ΑΑ | Είδος Εργασιών | A.T. | Κωδικός Αρθρου | Κωδικός Αναθεώρ . | Μον . Mετρ . | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη (Ευρώ )
[8 empty] | Μερική | Ολική
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Β1: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΗΝΗΣ
Β1.1 Τεχνολογικός Εξοπλισμός Σκηνής Θεάτρου
14 | Ηλεκτροκίνητος μηχανισμός σταγγονί σκηνικών με ηλεκτρικό πίνακα | Γ1.01 | Ν\8840.99.01 | ΗΛΜ 52 | τεμ | 8 | 22000 | 176000
15 | Ηλεκτροκίνητος μηχανισμός προσκηνίου με ηλεκτρικό πίνακα | Γ1.02 | Ν\9001.99.01 | ΗΛΜ 63 | τεμ | 2 | 25000 | 50000
16 | Ηλεκτροκίνητος μηχανισμός στάνταρ φορτίου με ηλεκτρικό πίνακα | Γ1.03 | Ν\9001.99.02 | ΗΛΜ 63 | τεμ | 9 | 23000 | 207000
17 | Ηλεκτροκίνητος μηχανισμός κυκλοράματος με ηλεκτρικό πίνακα | Γ1.04 | Ν\9001.99.03 | ΗΛΜ 63 | τεμ | 1 | 27000 | 27000
18 | Ηλεκτροκίνητος πλάγιος μηχανισμός σταγγονιού με ηλεκτρικό πίνακα | Γ1.05 | Ν\9018.99.01 | ΗΛΜ 63 | τεμ | 4 | 16000 | 64000
19 | Ηλεκτροκίνητος οδηγός κεντρικής αυλαίας με ηλεκτρικό πίνακα | Γ1.06 | Ν\9018.99.02 | ΗΛΜ 63 | τεμ | 1 | 15000 | 15000
20 | Χειροκίνητος μηχανισμός ανάρτησης αερίων | Γ1.07 | Ν\9250.99.01 | ΗΛΜ 85 | τεμ | 4 | 3000 | 12000
21 | Ηλεκτροκίνητη περιστρεφόμενη σκηνή με ηλεκτικό πίνακα | Γ1.08 | Ν\9018.99.03 | ΗΛΜ 63 | τεμ | 1 | 50847.46 | 50847.46
22 | Hoist Point με ηλεκτρικό πίνακα | Γ1.09 | Ν\9250.99.02 | ΗΛΜ 85 | τεμ | 4 | 3000 | 12000
23 | Πιτ Μουσικών τύπου Σπιραλίφτ με ηλεκτρικό πίνακα | Γ1.10 | Ν\9001.99.02 | ΗΛΜ 63 | τεμ | 1 | 150000 | 150000
24 | Αναβατόριο εμπορευμάτων με ηλεκτρικό πίνακα | Γ1.11 | Ν\9375.99.01 | ΗΛΜ 103 | τεμ | 1 | 52000 | 52000
| Σύνολο Β1.1: Τεχνολογικός Εξοπλισμός Σκηνής Θεάτρου | [6 empty] | 815847.46
Β1.2 Γενικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις τεχνικής σκηνής
25 | Ηλεκτρολογική εγκατάσταση κίνησης - ασθενών και δικτύων | Γ1.12 | Ν\9509.4 | ΗΛΜ 52 | τεμ | 1 | 20000 | 20000
26 | Προμήθεια - εγκατάσταση κεντρικού πίνακα διανομής | Γ1.13 | Ν\8847.01 | ΗΛΜ 52 | τεμ | 1 | 20000 | 20000
27 | Προμήθεια - εγκατάσταση πίνακα Controller / E-Stop | Γ1.14 | Ν\8847.02 | ΗΛΜ 52 | τεμ | 1 | 35000 | 35000
28 | Εγκατάσταση λογισμικού / κονσόλων / λειτουργία - δοκιμές | Γ1.15 | Ν/8665 | ΗΛΜ 33 | τεμ | 1 | 60000 | 60000
| Σύνολο Β1.2: Γενικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις τεχνικής σκηνής | [6 empty] | 135000
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β1: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΗΝΗΣ | [7 empty] | 950847.46
Β2: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ
29 | Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή Φ70/76mm | Ν01 | 8038.15 | ΗΛΜ 6 | m | 35 | 33 | 1155
30 | Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή Φ82/89mm | Ν02 | 8038.16 | ΗΛΜ 6 | m | 110 | 41 | 4510
31 | Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή Φ106/114mm | Ν03 | 8038.20 | ΗΛΜ 6 | m | 60 | 52 | 3120
32 | Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή Φ130/141mm | Ν04 | 8038.23 | ΗΛΜ 6 | m | 25 | 61 | 1525
33 | Βάνα ρύθμισης ροής DN32 | Ν05 | 8106.4 | ΗΛΜ 11 | τεμ | 2 | 90 | 180
34 | Βάνα ρύθμισης ροής DN40 | Ν06 | 8106.5 | ΗΛΜ 11 | τεμ | 3 | 120 | 360
2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_SIGNED.pdf, page 2, docType=BUDGET
ΑΑ | Είδος Εργασιών | A.T. | Κωδικός Αρθρου | Κωδικός Αναθεώρ . | Μον . Mετρ . | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη (Ευρώ )
[8 empty] | Μερική | Ολική
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
35 | Βάνα ρύθμισης ροής DN50 | Ν07 | 8106.6 | ΗΛΜ 11 | τεμ | 2 | 160 | 320
36 | Βάνα ρύθμισης ροής DN65 | Ν08 | 8106.7 | ΗΛΜ 11 | τεμ | 2 | 350 | 700
37 | Βάνα ρύθμισης ροής DN80 | Ν09 | 8106.8 | ΗΛΜ 11 | τεμ | 3 | 430 | 1290
38 | Βάνα ρύθμισης ροής DN100 | Ν10 | 8106.9 | ΗΛΜ 11 | τεμ | 3 | 590 | 1770
39 | Βάνα ρύθμισης ροής DN125 | Ν11 | 8106.10 | ΗΛΜ 11 | τεμ | 1 | 840 | 840
40 | Βαλβίδα πεταλούδας Φ65mm | Ν12 | Ν/8102.4 | ΗΛΜ 12 | τεμ | 8 | 30 | 240
41 | Βαλβίδα πεταλούδας Φ80mm | Ν13 | Ν/8102.5 | ΗΛΜ 12 | τεμ | 16 | 35 | 560
42 | Βαλβίδα πεταλούδας Φ100mm | Ν14 | Ν/8102.6 | ΗΛΜ 12 | τεμ | 2 | 50 | 100
43 | Βαλβίδα πεταλούδας Φ125mm | Ν15 | Ν/8102.7 | ΗΛΜ 12 | τεμ | 2 | 65 | 130
44 | Βαλβίδα αντεπιστροφής Φ65mm | Ν16 | Ν/8102.8 | ΗΛΜ 12 | τεμ | 2 | 160 | 320
45 | Βαλβίδα αντεπιστροφής Φ80mm | Ν17 | Ν/8102.9 | ΗΛΜ 12 | τεμ | 11 | 205 | 2255
46 | Βαλβίδα αντεπιστροφής Φ100mm | Ν18 | Ν/8102.10 | ΗΛΜ 12 | τεμ | 2 | 305 | 610
47 | Βαλβίδα αντεπιστροφής Φ125mm | Ν19 | Ν/8102.11 | ΗΛΜ 12 | τεμ | 1 | 420 | 420
48 | Μονάδα πλακοειδή εναλλάκτη θερμότητας freon -νερού , με υδραυλική μονάδα ψυκτικής απόδοσης 71KW, ενδ . Τύπου GHP TECH | Ν20 | Α/8551.1.1 | ΗΛΜ 28 | τεμ | 4 | 9000 | 36000
49 | Αντλία θερμότητας παραγωγής ψυχρού /θερμού νερού λειτουργίας με φυσικό αέριο , με μηχανή εσωτερικής καύσης , συμπιεστές σπειροειδείς τύπου (scroll ) ψυκτικής απόδοσης 71KW, θερμικής απόδοσης 84KW, ενδ . Τύπου GHP TECH | Ν21 | Α/8551.1.2 | ΗΛΜ 28 | τεμ | 4 | 31000 | 124000
50 | Αντλία νερού τύπου in -line παροχής 9,2m 3/h -14,0 m ΥΣ | Ν22 | Ν/8605.1 | ΗΛΜ 21 | τεμ | 2 | 750 | 1500
51 | Αντλία νερού τύπου in -line παροχής 15,35m 3/h -14,0 m ΥΣ | Ν23 | Ν/8605.2 | ΗΛΜ 21 | τεμ | 2 | 980 | 1960
52 | Αντλία νερού τύπου in -line παροχής 18,1m 3/h - 13,0 m ΥΣ | Ν24 | Ν/8605.3 | ΗΛΜ 21 | τεμ | 1 | 1020 | 1020
53 | Αντλία νερού τύπου in -line παροχής 30,2 m 3/h - 13,0 m ΥΣ | Ν25 | Ν/8605.4 | ΗΛΜ21 | τεμ | 1 | 1350 | 1350
54 | Αντλία νερού τύπου in -line παροχής 16,1 m 3/h - 12,0 m ΥΣ | Ν26 | Ν/8605.5 | ΗΛΜ21 | τεμ | 1 | 930 | 930
55 | Αντλία νερού τύπου in -line παροχής 25,1 m 3/h - 12,0 m ΥΣ | Ν27 | Ν/8605.6 | ΗΛΜ21 | τεμ | 1 | 1140 | 1140
56 | Φίλτρο νερού συνδεόμενο με φλάντζες διαμέτρου 65 mm | Ν28 | 8608.2.7 | ΗΛΜ 12 | τεμ | 2 | 100 | 200
57 | Φίλτρο νερού συνδεόμενο με φλάντζες διαμέτρου 80 mm | Ν29 | 8608.2.8 | ΗΛΜ12 | τεμ | 3 | 140 | 420
58 | Φίλτρο νερού συνδεόμενο με φλάντζες διαμέτρου 100 mm | Ν30 | 8608.2.9 | ΗΛΜ12 | τεμ | 2 | 200 | 400
59 | Φίλτρο νερού συνδεόμενο με φλάντζες διαμέτρου 125 mm | Ν31 | 8608.2.10 | ΗΛΜ 12 | τεμ | 1 | 270 | 270
60 | Σύνδεσμος μεταλλικός αντικραδασμικός Φ80mm | Ν32 | 8610.2.9 | ΗΛΜ 12 | τεμ | 8 | 150 | 1200
61 | Τρίοδος ηλεκτροκίνητη βαλβίδα δύο θέσεων βαρέως τύπου διαμέτρου 80mm | Ν33 | 8622.2.1 | ΗΛΜ 12 | τεμ | 8 | 310 | 2480
2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_SIGNED.pdf, page 3, docType=BUDGET
ΑΑ | Είδος Εργασιών | A.T. | Κωδικός Αρθρου | Κωδικός Αναθεώρ . | Μον . Mετρ . | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη (Ευρώ )
[8 empty] | Μερική | Ολική
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
62 | Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας βαρέως τύπου διαμέτρου 2 1/2 ins | Ν34 | 8622.4.1 | ΗΛΜ 12 | τεμ | 2 | 700 | 1400
63 | Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας βαρέως τύπου διαμέτρου 3 ins | Ν35 | 8622.2.2 | ΗΛΜ 12 | τεμ | 3 | 820 | 2460
64 | Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας βαρέως τύπου διαμέτρου 4 ins | Ν36 | 8622.2.3 | ΗΛΜ 12 | τεμ | 2 | 950 | 1900
65 | Τρίοδη ηλεκτροκίνητη βαλβίδα προοδευτικής λειτουργίας βαρέως τύπου διαμέτρου 5 ins | Ν37 | 8622.2.4 | ΗΛΜ 12 | τεμ | 1 | 1180 | 1180
66 | Θερμική μόνωση τύπου armaflex διαμέτρου 2 1/2'' πάχους 32mm | Ν38 | Ν/8690.7 | ΗΛΜ 40 | m | 35 | 19 | 665
67 | Θερμική μόνωση τύπου armaflex διαμέτρου 3'' πάχους 32mm | Ν39 | Ν/8690.8 | ΗΛΜ 40 | m | 110 | 26 | 2860
68 | Θερμική μόνωση τύπου armaflex διαμέτρου 4'' πάχους 32mm | Ν40 | Ν/8690.9 | ΗΛΜ 40 | m | 60 | 35 | 2100
69 | Θερμική μόνωση τύπου armaflex διαμέτρου 5'' πάχους 32mm | Ν41 | Ν/8690.10 | ΗΛΜ 40 | m | 25 | 40 | 1000
70 | Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος μεταβλητού όγκου ψυκτικού υγρού (VRV) τύπου κασέτας ψευδοροφής ψυκτικής απόδοσης 8000 BTU/H | Ν42 | Ν/9249.4.8 | ΗΛΜ 37 | τεμ | 16 | 780 | 12480
71 | Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος μεταβλητού όγκου ψυκτικού υγρού (VRV) τύπου κασέτας ψευδοροφής ψυκτικής απόδοσης 10000 BTU/H | Ν43 | Ν/9249.4.9 | ΗΛΜ 37 | τεμ | 11 | 850 | 9350
72 | Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος μεταβλητού όγκου ψυκτικού υγρού (VRV) τύπου κασέτας ψευδοροφής ψυκτικής απόδοσης 15000 BTU/H | Ν44 | Ν/9249.4.10 | ΗΛΜ 37 | τεμ | 2 | 950 | 1900
73 | Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος μεταβλητού όγκου ψυκτικού υγρού (VRV) τύπου κασέτας ψευδοροφής ψυκτικής απόδοσης 18000 BTU/H | Ν45 | Ν/9249.4.11 | ΗΛΜ 37 | τεμ | 1 | 1000 | 1000
74 | Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος μεταβλητού όγκου ψυκτικού υγρού (VRV) τύπου κασέτας ψευδοροφής ψυκτικής απόδοσης 25000 BTU/H | Ν46 | Ν/9249.4.12 | ΗΛΜ 37 | τεμ | 2 | 1200 | 2400
75 | Εσωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος μεταβλητού όγκου ψυκτικού υγρού για κρυφή τοποθέτηση εντός ψευδοροφής ισχύος 10.000 BTU | Ν47 | Ν/9249.4.7 | ΗΛΜ 33 | τεμ | 2 | 900 | 1800
76 | Εναλλάκτης αέρα -αέρα 640m 3/h με στοιχείο ψυκτικού υγρού | Ν48 | Ν/8562.1 | ΗΛΜ 33 | τεμ | 1 | 2000 | 2000
77 | Προσθήκες εξοπλισμού σε κεντρικό ψυχροστάσιο -λεβητοστάσιο 2 λεβήτων αερίου 50 KW έκαστος | Ν49 | Α/8551.1 | ΗΛΜ 33 | τεμ | 1 | 6000 | 6000
78 | Εξωτερική μονάδα πολυδιαιρούμενου συστήματος μεταβλητού όγκου ψυκτικής ισχύος 50000 W (VRV) | Ν50 | Ν/9249.4.13 | ΗΛΜ 33 | τεμ | 1 | 4000 | 4000
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β2: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΔΙΚΤΥΟ | [7 empty] | 247770
Β3: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ
2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_SIGNED.pdf, page 4, docType=BUDGET
ΑΑ | Είδος Εργασιών | A.T. | Κωδικός Αρθρου | Κωδικός Αναθεώρ . | Μον . Mετρ . | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη (Ευρώ )
[8 empty] | Μερική | Ολική
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
79 | Στόμιο οροφής ορθογωνικό ,προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από με εσωτερικό διάφραγμα διαστάσεων 150 X 150 mm από αλουμίνιο | Ν51 | Α/8543.1 | ΗΛΜ 36 | τεμ | 2 | 60 | 120
80 | Γραμμικό στόμιο οροφής με σταθερά πτερύγια (απόσταση μεταξύ των πτερυγίων 17cm ) Β17-Δ διαστάσεων 150 χ 150 mm | Ν52 | 8541.1 | ΗΛΜ 36 | τεμ | 1 | 42 | 42
81 | Γραμμικό στόμιο οροφής με σταθερά πτερύγια (απόσταση μεταξύ των πτερυγίων 17cm ) Β17-Δ διαστάσεων 200 χ 200 mm | Ν53 | 8541.2 | ΗΛΜ 36 | τεμ | 14 | 45 | 630
82 | Γραμμικό στόμιο οροφής με σταθερά πτερύγια (απόσταση μεταξύ των πτερυγίων 17cm ) Β17-Δ διαστάσεων 250 χ 250 mm | Ν54 | 8541.3 | ΗΛΜ 36 | τεμ | 2 | 47 | 94
83 | Γραμμικό στόμιο οροφής με σταθερά πτερύγια (απόσταση μεταξύ των πτερυγίων 17cm ) Β17-Δ διαστάσεων 300 χ 300 mm | Ν55 | 8541.4 | ΗΛΜ 36 | τεμ | 1 | 50 | 50
84 | Γραμμικό στόμιο οροφής με σταθερά πτερύγια (απόσταση μεταξύ των πτερυγίων 17cm ) Β17-Δ διαστάσεων 400 χ 400 mm | Ν56 | 8541.5 | ΗΛΜ 36 | τεμ | 2 | 55 | 110
85 | Γραμμικό στόμιο οροφής με σταθερά πτερύγια (απόσταση μεταξύ των πτερυγίων 17cm ) Β17-Δ διαστάσεων 700 χ 150 mm | Ν57 | 8541.6 | ΗΛΜ 36 | τεμ | 3 | 52 | 156
86 | Γραμμικό στόμιο οροφής με σταθερά πτερύγια (απόσταση μεταξύ των πτερυγίων 17cm ) Β17-Δ διαστάσεων 800 χ 150 mm | Ν58 | 8541.7 | ΗΛΜ 36 | τεμ | 10 | 60 | 600
87 | Γραμμικό στόμιο οροφής με σταθερά πτερύγια (απόσταση μεταξύ των πτερυγίων 17cm ) Β17-Δ διαστάσεων 1800 χ 600 mm | Ν59 | 8541.8 | ΗΛΜ 36 | τεμ | 2 | 85 | 170
88 | Γραμμικό στόμιο οροφής με σταθερά πτερύγια (απόσταση μεταξύ των πτερυγίων 17cm ) Β17-Δ διαστάσεων 2400 χ 600 mm | Ν60 | 8541.9 | ΗΛΜ 36 | τεμ | 2 | 105 | 210
89 | Γραμμικό στόμιο οροφής με σταθερά πτερύγια (απόσταση μεταξύ των πτερυγίων 17cm ) Β17-Δ διαστάσεων 3000 χ 200 mm | Ν61 | 8541.10 | ΗΛΜ 36 | τεμ | 1 | 77.21 | 77.21
90 | Γραμμικό στόμιο οροφής με σταθερά πτερύγια (απόσταση μεταξύ των πτερυγίων 17cm ) Β17-Δ διαστάσεων 3500 χ 350 mm | Ν62 | 8541.11 | ΗΛΜ 36 | τεμ | 2 | 100 | 200
91 | Γραμμικό στόμιο οροφής με σταθερά πτερύγια (απόσταση μεταξύ των πτερυγίων 17cm ) Β17-Δ διαστάσεων 5700 χ 350 mm | Ν63 | 8541.12 | ΗΛΜ 36 | τεμ | 1 | 160 | 160
92 | Στόμιο οροφής προσαγωγής ή επιστροφής αέρα , κυκλικό , από αλουμίνιο τύπου TROX ADLR 8, διαμέτρου 750mm | Ν64 | 8541.13 | ΗΛΜ 36 | τεμ | 4 | 270 | 1080
93 | Στόμιο τοίχου , προσαγωγής αέρα , μεγάλου βεληνεκούς (jet nozzles ) τύπου TROX DUK V size 100 | Ν65 | 8541.14 | ΗΛΜ 36 | τεμ | 18 | 200 | 3600
2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_SIGNED.pdf, page 5, docType=BUDGET
ΑΑ | Είδος Εργασιών | A.T. | Κωδικός Αρθρου | Κωδικός Αναθεώρ . | Μον . Mετρ . | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη (Ευρώ )
[8 empty] | Μερική | Ολική
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
94 | Στόμιο οροφής γραμμικό (slot diffuser ) από αλουμίνιο δύο σειρών τύπου TROX VSD-2 | Ν66 | 8541.15 | ΗΛΜ 36 | m | 1.95 | 240 | 468
95 | Στόμιο απαγωγής αέρα WC από πλαστικό διαμέτρου Φ 100 mm | Ν67 | 8541.16 | ΗΛΜ 36 | τεμ | 50 | 40 | 2000
96 | Στόμιο λήψεως νωπού αέρα -σταθερά πτερύγια ΤΞ30 διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια | Ν68 | 8541.17 | ΗΛΜ 36 | m 2 | 1.1 | 280 | 308
97 | Ανεμιστήρας ελικοειδής τοίχου διαμέτρου 12 ins | Ν69 | 8541.18 | ΗΛΜ 39 | τεμ | 2 | 150 | 300
98 | Αξονικός ανεμιστήρας μικτής ροής διαμέτρου 8 ins | Ν70 | Ν/8562.1 | ΗΛΜ 39 | τεμ | 1 | 130 | 130
99 | Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός παροχής έως 600 m 3/h | Ν71 | Ν/8561.1 | ΗΛΜ 39 | τεμ | 6 | 350 | 2100
100 | Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός παροχής απο 600 έως 1700 m 3/h | Ν72 | Ν/8541.2 | ΗΛΜ 39 | τεμ | 5 | 520 | 2600
101 | Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός σε FAN- SECTION παροχής έως 5000 m 3/h | Ν73 | Ν/8541.3 | ΗΛΜ 39 | τεμ | 2 | 1200 | 2400
102 | Plenum από γαλβανισμένη λαμαρίνα μονωμένο , διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια | Ν74 | Ν/8537.1 | ΗΛΜ 36 | m 2 | 40 | 45 | 1800
103 | Ηχομονωτής αεραγωγού σύμφωνα με τα σχέδια Η2Α | Ν75 | Ν/8537.2 | ΗΛΜ 33 | τεμ | 1 | 850 | 850
104 | Ηχομονωτής , αεραγωγού σύμφωνα με τα σχέδια Η2Β | Ν76 | Ν/8537.3 | ΗΛΜ 33 | τεμ | 1 | 750 | 750
105 | Ηχομονωτής αεραγωγού σύμφωνα με τα σχέδια Η3Α1-Η3Α2 | Ν77 | Ν/8537.4 | ΗΛΜ 33 | τεμ | 2 | 500 | 1000
106 | Ηχομονωτής αεραγωγού σύμφωνα με τα σχέδια Η3Β | Ν78 | Ν/8537.5 | ΗΛΜ 33 | τεμ | 1 | 920 | 920
107 | Ηχομονωτής αεραγωγού σύμφωνα με τα σχέδια Η4Α, Η5Α | Ν79 | Ν/8537.6 | ΗΛΜ 33 | τεμ | 2 | 420 | 840
108 | Ηχομονωτής αεραγωγού σύμφωνα με τα σχέδια 340X300X1800mm | Ν80 | Ν/8537.7 | ΗΛΜ 33 | τεμ | 2 | 480 | 960
109 | Ηχομονωτής αεραγωγού σύμφωνα με τα σχέδια 540x 700x 1600mm | Ν81 | Ν/8537.8 | ΗΛΜ33 | τεμ | 2 | 670 | 1340
110 | Κεντρική κλιματιστική μονάδα ΚΜ-3, παροχής αέρα 24000-21000 m 3/h | Ν82 | Ν/8558.1 | ΗΛΜ 33 | τεμ | 1 | 46000 | 46000
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β3: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ | [7 empty] | 72065.21
Β4: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ
111 | Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 A | Ν83 | 8826.3.2 | ΗΛΜ 49 | τεμ | 324 | 10.65 | 3450.6
112 | Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO εντάσεως 16 A | Ν84 | 8827.3.2 | ΗΛΜ 49 | τεμ | 35 | 12.28 | 429.8
113 | Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου μονοφασικός 16Α, ορατός | Ν85 | Ν/8827.1 | ΗΛΜ 49 | m | 8 | 21.59 | 172.72
114 | Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου τριφασικός 16Α, ορατός | Ν86 | Ν/8827.2 | ΗΛΜ 49 | m | 8 | 32.59 | 260.72
115 | Ενδοδαπέδιο κουτί λήψεων 8 στοιχείων : 4 ρευματοδότες , 2 λήψεις voice , 2 λήψεις data | Ν87 | Ν/8827.3 | ΗΛΜ 52 | τεμ | 2 | 197.91 | 395.82
2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_SIGNED.pdf, page 6, docType=BUDGET
ΑΑ | Είδος Εργασιών | A.T. | Κωδικός Αρθρου | Κωδικός Αναθεώρ . | Μον . Mετρ . | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη (Ευρώ )
[8 empty] | Μερική | Ολική
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
116 | Ηλεκτρικοί πίνακες έργου | Ν88 | Ν/8847.1 | ΗΛΜ 52 | τεμ | 1 | 123000 | 123000
117 | Χειριστήριο συστήματος Instabus , χωνευτό | Ν89 | Ν/8841.1 | ΗΛΜ 49 | τεμ | 41 | 50 | 2050
118 | Ανιχνευτής παρουσίας συστήματος Instabus , χωνευτός | Ν90 | 8835.1 | ΗΛΜ 49 | τεμ | 108 | 70 | 7560
119 | Κονσόλα χειρισμού φωτισμού συστήματος Instabus , χωνευτή | Ν91 | Ν/8841.2 | ΗΛΜ 49 | τεμ | 5 | 350 | 1750
120 | Χειριστήριο ηλεκτρικού αναθερμαντικού στοιχείου Reheat με την ανάλογη καλωδίωση | Ν92 | Ν/8841.3 | ΗΛΜ 36 | τεμ . | 17 | 103.5 | 1759.5
121 | Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής διαστάσεων 60x 60 με κύκλωμα LED 29W τύπου DISANO/842 LED PANEL + ACC.906 SPRINGS. | Ν93 | Ν/8976.1 | ΗΛΜ 59 | τεμ | 35 | 120 | 4200
122 | Φωτιστικό σώμα οροφής στεγανό IP66 με κύκλωμα LED 46W τύπου DISANO/960 HYDRO 46W. | Ν94 | Ν/8976.2 | ΗΛΜ 59 | τεμ | 13 | 80 | 1040
123 | Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής διαμ .220mm με κύκλωμα LED 24W τύπου FOSNOVA/MILANO ECOLUMEN LED 24W. | Ν95 | Ν/8976.3 | ΗΛΜ 59 | τεμ | 178 | 250 | 44500
124 | Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής διαμ .110mm με κύκλωμα LED 8W τύπου FOSNOVA/LOW GLARE 1 LED 8W. | Ν96 | Ν/8976.4 | ΗΛΜ 59 | τεμ | 28 | 95 | 2660
125 | Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής διαμ .80mm με κύκλωμα LED 6.5W τύπου FOSNOVA/MILANO SMALL LED 6.5W. | Ν97 | Ν/8976.5 | ΗΛΜ 59 | τεμ | 290 | 85 | 24650
126 | Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής διαμ .230mm με κύκλωμα LED 22W τύπου FOSNOVA/ENERGY 2230 A LED 22W. | Ν98 | Ν/8976.6 | ΗΛΜ 59 | τεμ | 159 | 110 | 17490
127 | Γραμμικό φωτιστικό σώμα ψευδοροφής , μήκους 1160m με κύκλωμα LED 24W τύπου FOSNOVA/MINILINEA B RECESSED LED L=1160mm LED 24W. | Ν99 | Ν/8976.7 | ΗΛΜ 59 | τεμ | 315 | 320 | 100800
128 | Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής διαμ .172mm με κύκλωμα LED 12W τύπου FOSNOVA/SLIM LEX 1 LED 12W. | Ν100 | Ν/8976.8 | ΗΛΜ 59 | τεμ | 154 | 170 | 26180
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β4: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΙΣΧΥΡΑ | [7 empty] | 362349.16
Β5: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ
129 | Λήψη χωνευτή τηλεόρασης | Ν101 | Ν/8823.1 | ΗΛΜ 49 | τεμ | 54 | 15.47 | 835.38
130 | Λήψη χωνευτή καρτοτηλεφώνου | Ν102 | Ν/8823.2 | ΗΛΜ 49 | τεμ | 4 | 19.94 | 79.76
131 | Λήψη χωνευτή τηλεφώνου ή data RJ45 cat .7, μονή | Ν103 | Ν/8823.3 | ΗΛΜ 49 | τεμ | 149 | 22.69 | 3380.81
132 | Ανιχνευτής κίνησης υπερύθρων διευθυνσιοδοτημένος | Ν104 | Ν/8835.1 | ΗΛΜ 62 | τεμ | 67 | 81.2 | 5440.4
133 | Κάμερα CCTV εσωτερικού χώρου | Ν105 | Ν/8840 | ΗΛΜ 52 | τεμ | 26 | 260 | 6760
134 | Σύστημα Access control με 9 card readers | Ν106 | Ν/8841.1 | ΗΛΜ 52 | τεμ | 1 | 10000 | 10000
135 | Ηχείο ψευδοροφής 12W RMS/18 W MAX | Ν107 | Ν/9516.1 | ΗΛΜ 52 | τεμ | 84 | 118.67 | 9968.28
2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_SIGNED.pdf, page 7, docType=BUDGET
ΑΑ | Είδος Εργασιών | A.T. | Κωδικός Αρθρου | Κωδικός Αναθεώρ . | Μον . Mετρ . | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη (Ευρώ )
[8 empty] | Μερική | Ολική
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
136 | Ηχείο ψευδοροφής ανθυγρό 10W RMS/15 WMAX | Ν108 | Ν/9516.2 | ΗΛΜ 52 | τεμ | 11 | 78.67 | 865.37
137 | Ηχείο επίτοιχο Sound Projector ισχύος 10W RMS/15W MAX | Ν109 | Ν/9516.3 | ΗΛΜ 52 | τεμ | 15 | 150.82 | 2262.3
138 | Ηχείο επίτοιχο Sound Projector ισχύος 30W RMS/45W MAX | Ν110 | Ν/9516.4 | ΗΛΜ 52 | τεμ | 4 | 249.82 | 999.28
139 | Ηχείο επίτοιχο Sound Projector ισχύος 20W RMS/37W MAX | Ν111 | Ν/9516.5 | ΗΛΜ 52 | τεμ | 7 | 200.82 | 1405.74
140 | Ανιχνευτής κίνησης θραύσης υάλου διευθυνσιοδοτημένος | Ν112 | Ν/85835.2 | ΗΛΜ 62 | τεμ | 7 | 91.5 | 640.5
141 | Μαγνητική επαφή | Ν113 | Ν/8837 | ΗΛΜ 62 | τεμ | 10 | 20.55 | 205.5
142 | Σειρήνα συναγερμού εσωτερικού χώρου με φλας | Ν114 | Ν/8968.1 | ΗΛΜ 49 | τεμ | 7 | 77.86 | 545.02
143 | Προσθήκες σε Rack μεγαφωνικού κτιρίου | Ν115 | Ν/8993.1 | ΗΛΜ 52 | τεμ | 1 | 33000 | 33000
144 | Ψηφιακό χειριστήριο τοίχου | Ν116 | Ν/8993.2 | ΗΛΜ 52 | τεμ | 2 | 450 | 900
145 | Απομακρυσμένο Κέντρο Ελέγχου ΑΚΕ- Α.01 με 4 DI και 4 DO | Ν117 | Ν/8665.1 | ΗΛΜ 11 | τεμ | 1 | 150 | 150
146 | Απομακρυσμένο Κέντρο Ελέγχου ΑΚΕ- Β.01 με 4 DI και 4 DO | Ν118 | Ν/8665.2 | ΗΛΜ 11 | τεμ | 1 | 150 | 150
147 | Απομακρυσμένο Κέντρο Ελέγχου ΑΚΕ- Β.02 με 2 ΑΙ, 3 DI και 4 DO | Ν119 | Ν/8665.3 | ΗΛΜ 11 | τεμ | 1 | 250 | 250
148 | Απομακρυσμένο Κέντρο Ελέγχου ΑΚΕ- Γ.02 με 6 ΑΙ, 4ΑΟ, 21 DI και 17 DO | Ν120 | Ν/8665.4 | ΗΛΜ 11 | τεμ | 1 | 850 | 850
149 | Προσθήκη στο Απομακρυσμένο Κέντρο Ελέγχου ΑΚΕ-Γ.01 με 6 ΑΙ, 4ΑΟ, 19 DI και 14 DO | Ν121 | Ν/8665.5 | ΗΛΜ 11 | τεμ | 1 | 800 | 800
150 | Προσθήκη στο Απομακρυσμένο Κέντρο Ελέγχου ΑΚΕ-I.05 με 10 ΑΙ, 18 DI και 9 DO | Ν122 | Ν/8665.6 | ΗΛΜ 11 | τεμ | 1 | 950 | 950
151 | Kατανεμητής Voice - Data Τ.Κ.-A.01 με 3 patch panels 24 ports , 1 patch panel 12 ports και 1 οπτικό patch panel 12 ports , σε Rack 19'' - 12U | Ν123 | Ν/8993.2 | ΗΛΜ 52 | τεμ | 1 | 1050 | 1050
152 | Kατανεμητής Voice - Data Τ.Κ.-B.01 με 5 patch panels 24 ports , 1 patch panel 12 ports και 1 οπτικό patch panel 12 ports , σε Rack 19'' - 16U | Ν124 | Ν/8993.3 | ΗΛΜ 52 | τεμ | 1 | 1350 | 1350
153 | Kατανεμητής Voice - Data Τ.Κ.-Γ.01 με 6 patch panels 24 ports , 1 patch panel 12 ports και 1 οπτικό patch panel 12 ports , σε Rack 19'' - 16U | Ν125 | Ν/8993.4 | ΗΛΜ 52 | τεμ | 1 | 1550 | 1550
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β5: ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΣΘΕΝΗ | [7 empty] | 84388.34
Β6: ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
154 | Μεταλλικό κουτί PLB λήψεων διανομής , 20 CEE 17 3χ 16Α, 5 CEE 17 3χ 32Α, 2 CEE 17 3χ 16Α (on -off ), 1 CEE 17 5χ 32Α και 1 DMX | Ν126 | Ν/9509.1 | ΗΛΜ 49 | τεμ | 4 | 1073 | 4292
155 | Μεταλλικό κουτί PLB λήψεων διανομής , 1 CEE 17 3χ 32Α και 1 DMX | Ν127 | Ν/9509.2 | ΗΛΜ 49 | τεμ | 2 | 202.14 | 404.28
156 | Μεταλλικό κουτί PLB λήψεων διανομής , 3 CEE 17 3χ 16Α , 1 CEE 17 3χ 32Α και 1 DMX | Ν128 | Ν/9509.3 | ΗΛΜ 49 | τεμ | 20 | 267.23 | 5344.6
157 | Μεταλλικό κουτί PLB λήψεων διανομής , 24 CEE 17 3χ 16Α, 10CEE 17 3χ 32Α και 6 CEE 17 3x 16Α (on -off ) και 1 DMX | Ν129 | Ν/9509.4 | ΗΛΜ 49 | τεμ | 2 | 1357.17 | 2714.34
2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_SIGNED.pdf, page 8, docType=BUDGET
ΑΑ | Είδος Εργασιών | A.T. | Κωδικός Αρθρου | Κωδικός Αναθεώρ . | Μον . Mετρ . | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη (Ευρώ )
[8 empty] | Μερική | Ολική
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
158 | Μεταλλικό κουτί PLB λήψεων διανομής , 20 CEE 17 3χ 16Α, 5 CEE 17 3χ 32Α, 2 CEE 17 3χ 16Α (on -off ), και 1 DMX | Ν130 | Ν/9509.5 | ΗΛΜ 49 | τεμ | 4 | 1081.39 | 4325.56
159 | Καλώδιο τύπου DMX με XLR μήκους 40m | Ν131 | Ν/8777.1 | ΗΛΜ 49 | τεμ | 2 | 117.78 | 235.56
160 | Εύκαμπτο καλώδιο 3x 4mm 2, 750V, με φις CEE 17 αρσενικό - θυληκό και στα δύο άκρα , μήκους 40m | Ν132 | Ν/8777.2 | ΗΛΜ 49 | τεμ | 40 | 217.87 | 8714.8
161 | Εύκαμπτο καλώδιο 3x 10mm 2, 750V, με φις CEE 17 αρσενικό - θυληκό και στα δύο άκρα , μήκους 40m | Ν133 | Ν/8777.3 | ΗΛΜ 49 | τεμ | 10 | 271.83 | 2718.3
162 | Μονάδα Ικρίωμα κεντρικού "processor " Racks 48 εισόδων μικροφώνων και είκοσι τεσσάρων εξόδων . | Ν134 | Ν/8993.5 | ΗΛΜ 49 | τεμ | 1 | 20000 | 20000
163 | Μονάδα Ικρίωμα ελέγχου φωτισμού αίθουσας κεντρικού "processor " | Ν135 | Ν/8993.6 | ΗΛΜ 49 | τεμ | 1 | 30000 | 30000
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β6: ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ | [7 empty] | 78749.44
Β7: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
164 | Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας χωρίς μηχανοστάσιο 12 ατόμων ταχύτητας 1,0 m /sec 4 στάσεων . | Ν136 | Ν/9031.1 | ΗΛΜ 63 | τεμ | 2 | 45000 | 90000
165 | Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας χωρίς μηχανοστασιο 10 ατόμων ταχύτητας 1,0 m /sec 4 στάσεων . | Ν137 | Ν/9031.2 | ΗΛΜ 63 | τεμ | 1 | 40000 | 40000
166 | Ηλεκτροκίνητος ανελκυστήρας χωρίς μηχανοστάσιο 10 ατόμων ταχύτητας 1,0 m /sec 3 στάσεων . | Ν138 | Ν/9031.3 | ΗΛΜ 63 | τεμ | 1 | 35000 | 35000
| ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΟΜΑΔΑΣ Β7: ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ | [7 empty] | 165000
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | [7 empty] | 1961169.61
| Σύνολο Ομάδων : | [7 empty] | 2971081.55
Γενικά έξοδα και όφελος Εργολάβου | [7 empty] | (18,00%) | 534794.68
Άθροισμα μετά ΓΕ & ΟΕ: | [8 empty] | 3505876.23
Απροβλεπτες Εργασίες : | [7 empty] | (15,00%) | 525881.43
Άθροισμα μετά Απρόβλεπτες εργασίες : | [8 empty] | 4031757.66
Πρόβλεψη αναθεώρησης | [8 empty] | 500.32
Σύνολο Προϋπολογισμού προ Φ.Π.Α.: | [8 empty] | 4032257.98
Φ.Π.Α.: | [7 empty] | (24,00%) | 967741.92
Σύνολο Προϋπολογισμού μετά Φ.Π.Α.: | [8 empty] | 4999999.9
2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_SIGNED.pdf, page 9, docType=BUDGET
ΑΑ | Είδος Εργασιών | A.T. | Κωδικός Αρθρου | Κωδικός Αναθεώρ . | Μον . Mετρ . | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας | Δαπάνη (Ευρώ )
[8 empty] | Μερική | Ολική
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_SIGNED.pdf, page 10, docType=BUDGET